本科教学实验室安全检查注意事项

一、总体要求

严格按照“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，把责任落实到岗位、落实到人头，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做到对本单位危险源底数清、责任明，防范实验室事故的发生。

二、加强实验室安全检查和备案工作

各单位要结合实际情况，重点加强涉及易燃易爆物品、危险化学品、老旧电气设备、大功率电气设备、加热及制冷装置、特种设备、放射源与射线装置及实验动物等一级风险实验室的安全管理工作。

对照教育部《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，开展实验室安全隐患排查工作，对发现的安全隐患要建立台账，明确责任，制定有效的整改措施，限期整改，并将安全隐患及时上报。

三、加强假期期间实验室安全管理各项工作

（一）加强假期实验室安全管理

假期期间开展实验的人员需接受安全警示教育，提高安全意识。要合理安排实验内容，禁止开展爆炸、燃烧、剧毒化学品、高致病性病原微生物等高风险实验。落实安全管理控制措施，实验过程中做好个人防护，严格遵守安全操作规程，实验期间必须保证教师现场指导，确保实验过程管控得力，应急处置正确及时有效。实验室要严格落实安全准入制度，禁止与实验无关人员进入实验室，不得在实验室内进行与实验无关的活动。

（二）做好危险化学品安全管理

使用危化品前，要认真阅读化学品安全技术说明书。实验室内严禁存放过量危化品，存放时应科学分类、规范储存。需要低温储存的试剂，应在防爆冰箱中储存，做到账物相符，且加强人防、物防、技防措施，确保不发生丢失、被盗事件。实验室危险废物要分类收集，张贴危废标识，做好暂存管理工作，置于安全区域。不得将有害废物混入生活垃圾，严禁向下水道倾倒废液。

（三）做好压力容器等特种设备安全管理

合理安排实验室内气瓶数量，尤其是易燃、易爆和有毒气体气瓶。气瓶应确保安置稳固、分类存放，远离热源、电源，避免碰撞、倾倒和暴晒，通风良好，做好使用登记，不使用时及时关闭总阀。特种设备使用前均需进行安全检查，操作人员必须持证上岗，使用中应严格遵守安全操作规程，及时做好记录。定期检查设备及其安全附件和附属仪表，做好相关记录。

（四）做好生物实验安全管理

严禁超越实验室生物安全等级违规进行生物实验。认真验收所购实验动物的检疫证明文件，防止接收可能感染疾病的实验动物，饲养及实验过程中产生的动物尸体、解剖器官等医疗废物，应按有关规定进行灭菌、收集冷冻暂存、移交有资质的企业处置。

（五）加强实验室用水用电安全管理

假期封闭的实验室，要确保水、电、气和门窗处于关闭状态，安排巡查并做好记录。假期开放的实验室，每天检查水电线路设施及用水用电仪器设备，发现故障及时排除，禁止仪器设备带故障运行。不得随意改动水路管道，不私拉乱接电线电缆，插线板不串联使用，严禁违规使用电器，不得在实验室内存放电动车甚至为其充电。连续运行的实验设备，必须指定专人看管。实验完毕后，应认真检查仪器设备、水、电、气等的关闭情况，离开实验室前及时关闭门窗，做好防火防盗工作。

四、强化实验室值班和安全事故应急响应及处置工作

各单位认真落实并完善应急预案及相关应急措施。如遇突发事件，应及时拨打急救电话，并按照相关安全事故应急预案要求采取有效措施及时妥善处置，并根据事件大小按要求及时逐级上报，确保信息畅通。